采购需求

一、采购货物清单及技术参数

（一）货物清单

| 包号 | 项目内容 | 数量 | 单价 （万元） | 最高限价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 双平面探头 | 1套 | 29.7 | 29.7 | 进口 |
| 02 | 造影软件 | 1套 | 10.8 | 10.8 | 进口 |

（二）产品要求及技术参数

01包  双平面探头参数

1.工作带宽：凸阵3-9MHz；线阵4-13 MHz。

2.深度：凸阵24-150m；线阵22-100m。

3.视场：凸阵50°-200°。

4.重量：探头头部≤550g。

02包  造影软件参数

1、通过对发射脉冲频带及能量的精确双控制（超声主机屏幕可视MI机械指数和DP原始声压），使脉冲信号最佳匹配造影剂微泡的非线性响应，从而获得纯净、丰富的、超强的造影剂回波信号。

2、造影技术可用于腹部、高频、心脏、腔内等探头实时造影，具有造影双幅动态显示和一键转换调节功能，造影动态图像连续长时间不间断采集。

3、具有低MI实时灌注成像和高MI造影成像。

4、非相关造影匹配成像，利用瞬时爆破造影剂气泡的最强回波信号, 利用非相关法,提取造影回波中的基波, 次谐波, 二次谐波, 超谐波信号, 进行造影成像. 这样的效果可以大大提高造影的对比, 用于肝脏转移性病变的检查和治疗中效果评估等。

5、超声造影剂时间强度定量分析技术,可以对造影剂峰值强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行在线、离线测量分析。

6、超声造影参数成像，高级的超声造影定量分析工具，采用彩色编码、立体拓扑、曲线等多种模式，进行全身（心脏、腹部、高频、腔内等）造影剂多参数离线定量分析。

蚌埠市第一人民医院双平面探头及造影软件采购项目的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

蚌埠市第一人民医院双平面探头及造影软件采购项目需求公示，我单位反馈意见如下：

一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告