- 蚌埠市第一人民医院烧伤整形科耗材

- 采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第一人民医院

编制时间：2022年9月30日

- 项目名称：蚌埠市第一人民医院烧伤整形科耗材采购项目

2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2022030

5、主要内容：蚌埠市第一人民医院烧伤整形科耗材采购项目，主要采购烧伤整形科耗材，具体详见采购需求。

6、采购预算：44.56万元/2年；

7、质保期：耗材全生命周期；

8、供货安装地点：免费送货至采购人指定地点；

9、供货要求：接医院通知后，按医院要求时间进行供货；甲乙双方约定采购数量为暂估数量，结算时以实际用量为准，合作期2年，如遇国家和省市政策价格调整并按规定执行。

10、拟采用的评审方法：综合评分法；

11、服务期：2年，合同采用1+1模式执行；

12、付款方式：付款周期为3个月，例如供货第1个月的货款第4个月支付，第2个月的货款第5个月支付

13、投标人资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具有有效的营业执照；

3.2投标人如为代理商须具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；如所投产品制造商在国内注册成立的，投标人投标时还须提供制造商的有效医疗器械生产许可证或备案凭证；投标人须提供产品的医疗器械注册证（二、三类医疗器械）或备案凭证（一类医疗器械）；供应商提供的证件需在注册期内，中标后签订合同前提供相关授权。

3.3投标人须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策；

3.4所投产品如属于安徽省医药集中采购中心平台范围交易目录的产品须提供流水号及限价，备案目录提供流水号

3.5本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

| 烧伤整形科耗材参数（两年44.56万元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产地 | 规格型号 | 控制价（元） | 单个预估量 | 预算金额 |
| 1 | 中高端乳房假体 | 进口 | 基础款，圆形光面、毛面（副） | 10000 | 5 | 50000 |
| 2 | 中端乳房假体 | 国产 | 200-260CC（副） | 5000 | 2 | 10000 |
| 3 | 中低端乳房假体 | 国产 | 200-260CC（副） | 4500 | 3 | 13500 |
| 4 | 中端下巴假体 | 国产 | C2、4、5 | 800 | 10 | 8000 |
| 5 | 中低端下巴假体 | 国产 | 硅胶、各规格 | 600 | 5 | 3000 |
| 6 | 中高端鼻假体 | 国产 | 硅胶、各规格 | 1500 | 5 | 7500 |
| 7 | *中端鼻假体 | 国产 | 硅胶、各规格 | 800 | 10 | 8000 |
| 8 | 中低端鼻假体 | 国产 | 硅胶、各规格 | 600 | 10 | 6000 |
| 9 | 注射用透明质酸钠凝胶 | 进口 | 1ml | 1200 | 15 | 18000 |
| 10 | 注射用透明质酸钠凝胶 | 国产 | 1ml | 600 | 15 | 9000 |
| 11 | *硅酮疤痕贴 | 国产 | 30*120mm | 300 | 200 | 60000 |
| 12 | *硅酮疤痕贴 | 国产 | 30*80mm | 200 | 200 | 40000 |
| 13 | *硅酮疤痕凝胶 | 进口 | 15g | 600 | 100 | 60000 |
| 14 | *硅酮疤痕凝胶 | 国产 | 15g | 200 | 100 | 20000 |
| 15 | 医用修复敷料（高） | 国产 | ≥5片 | 300 | 15 | 4500 |
| 16 | 医用修复敷料（中） | 国产 | ≥5片 | 210 | 20 | 4200 |
| 17 | 医用修复敷料（低） | 国产 | ≥5片 | 150 | 15 | 2250 |
| 18 | 一次性皮肤减张缝合器 | 国产 | 2cm | 350 | 5 | 1750 |
| 19 | 一次性皮肤减张缝合器 | 国产 | 4cm | 550 | 10 | 5500 |
| 20 | 一次性皮肤减张缝合器 | 国产 | 8cm | 800 | 3 | 2400 |
| 21 | 一次性皮肤减张缝合器 | 国产 | 16cm | 1200 | 2 | 2400 |
| 22 | 医用美容胶 | 国产 | 0.5ml | 300 | 10 | 3000 |
| 23 | 导光凝胶（光子冷凝胶） | 国产 | 250克 | 30 | 20 | 600 |
| 24 | 化学换肤术护理包 | 国产 | 含敷料贴、面膜、果酸等 | 300 | 20 | 6000 |
| 25 | *胶原蛋白敷料 | 国产 | 30g | 200 | 500 | 100000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 445600 |

备注：以上清单为2年用量  带*的产品为核心产品

二、具体要求：

招标周期两年，招标单价，预估金额为44.56万元。所投产品属于安徽省医用耗材集中采购平台内产品的，须提供流水号、采购限价等信息。

- 进口中高端乳房假体

1.要求所投产品为水凝胶型乳房假体，假体囊内容物为果冻状水凝胶，较硅胶型乳房假体更加安全可靠，排斥反应发生率更低，形态与手感俱佳，无渗漏，接口处都采纳同种材料，具备更好的隔离性能。

2.高耐磨性，可承受≥650万次抗疲劳性测试。

3.凝胶内集聚力强，壳体扯断伸长率可1000%，回弹性优异。

4.高品质的胸部假体绒毛面紧凑有序的排列，可大大降低包膜挛缩的发生率一般的胸部假体产品能接受的最小值不得低于1600psi。

5.产品规格型号包含：光面圆形（半球形、水滴形）和毛面圆形（半球形、水滴形）、毛面自然型（半球形、水滴形）。

- 国产中端乳房假体

1.要求所投产品为水凝胶型乳房假体，假体囊内容物为果冻状水凝胶，较硅胶型乳房假体更加安全可靠，排斥反应发生率更低，形态与手感俱佳，无渗漏，接口处都采纳同种材料，具备更好的隔离性能。

2.高耐磨性，可承受≥500万次抗疲劳性测试。

3.具备200-260CC规格假体。

4.凝胶内集聚力强，壳体扯断伸长率≥800%。

5.高品质的胸部假体绒毛面紧凑有序的排列，可大大降低包膜挛缩的发生率一般的胸部假体产品能接受的最小值不得低于1200psi。

6.产品规格型号包含：光面圆形（半球形、水滴形）和毛面圆形（半球形、水滴形）、毛面自然型（半球形、水滴形）。

- 国产中低端乳房假体

1.要求所投产品为水凝胶型乳房假体，假体囊内容物为果冻状水凝胶，较硅胶型乳房假体更加安全可靠，排斥反应发生率更低，形态与手感俱佳，无渗漏。

2.高耐磨性，可承受≥400万次抗疲劳性测试。

3.具备200-260CC规格假体。

4.凝胶内集聚力强，壳体扯断伸长率≥600%。

5.高品质的胸部假体绒毛面紧凑有序的排列，可大大降低包膜挛缩的发生率一般的胸部假体产品能接受的最小值不得低于1200psi。

6.产品规格型号包含：光面圆形（半球形、水滴形）和毛面圆形（半球形、水滴形）、毛面自然型（半球形、水滴形）。

（四）国产中端下巴假体

1.要求所投产品材料满足两种，分别为硅胶假体和膨体。其中：①硅胶假体要求成份主要是硅胶，能够在体内可保持的时间也会相对较长，如果手术以后形态不满意，能够在手术取出的时候完整的取出，从而减少副作用。②膨体：即PTFE聚四氟乙烯材料，组织贴服度及透光度优于硅胶材料，真实感比较强，而且要求与自身组织有更好的相容性。

2.具备C2、C3、C4规格假体。

3.产品规格型号：多种规格可供选择。

4.要求：假体形状更接近人体，①具有较好的生物相容性和稳定性，手感较软、自然，以致感染率较低；②可塑性好，完整的生物相容性降低了感染、穿孔的风险，同时独特的受力结构避免了某些假体移位的可能；③透光性低、④抗老化高。

（五）国产中低端下巴假体

1.要求所投产品材料满足两种，分别为硅胶假体和膨体。其中：①硅胶假体要求成份主要是硅胶，能够在体内可保持的时间也会相对较长，如果手术以后形态不满意，能够在手术取出的时候完整的取出，从而减少副作用。②膨体：即PTFE聚四氟乙烯材料，组织贴服度及透光度优于硅胶材料，真实感比较强，而且要求与自身组织有更好的相容性。

2.产品规格型号：多种规格可供选择。

3.要求：假体形状更接近人体，①具有较好的生物相容性和稳定性，手感较软、自然，以致感染率较低；②可塑性较好，完整的生物相容性降低了感染、穿孔的风险，同时独特的受力结构避免了某些假体移位的可能；③透光性较低、④抗老化较高。

（六）国产中高端鼻假体

1.要求所投产品材料满足两种，分别为硅胶假体和膨体。其中：①硅胶假体要求成份主要是硅胶，能够在体内可保持的时间也会相对较长，如果手术以后形态不满意，能够在手术取出的时候完整的取出，从而减少副作用。②膨体：即PTFE聚四氟乙烯材料，组织贴服度及透光度优于硅胶材料，真实感比较强，而且要求与自身组织有更好的相容性。使用寿命不得低于10-15年。

2.产品规格型号：多种规格可供选择。

3.要求：假体形状更接近人体，①具有更好的生物相容性和稳定性，手感较软、自然，以致感染率较低；②可塑性好，完整的生物相容性降低了感染、穿孔的风险，同时独特的受力结构避免了某些假体移位的可能；③透光性低、④抗老化高。⑤延展性好。

（七）国产中端鼻假体

1.要求所投产品材料满足两种，分别为硅胶假体和膨体。其中：①硅胶假体要求成份主要是硅胶，能够在体内可保持的时间也会相对较长，如果手术以后形态不满意，能够在手术取出的时候完整的取出，从而减少副作用。②膨体：即PTFE聚四氟乙烯材料，组织贴服度及透光度优于硅胶材料，真实感比较强，而且要求与自身组织有更好的相容性。

2.产品规格型号：多种规格可供选择。

3.要求：假体形状更接近人体，①具有更好的生物相容性和稳定性，手感较硬；②可塑性较好，完整的生物相容性降低了感染、穿孔的风险，同时独特的受力结构避免了某些假体移位的可能；③透光性较低；④抗老化高；⑤延展性较好。

（八）国产中低端鼻假体

1.要求所投产品材料满足两种，分别为硅胶假体和膨体。其中：①硅胶假体要求成份主要是硅胶，能够在体内可保持的时间也会相对较长，如果手术以后形态不满意，能够在手术取出的时候完整的取出，从而减少副作用。②膨体：即PTFE聚四氟乙烯材料，组织贴服度及透光度优于硅胶材料，真实感比较强，而且要求与自身组织有更好的相容性。

2.产品规格型号：多种规格可供选择。

3.要求：假体形状更接近人体，①具有更好的生物相容性和稳定性，手感较硬；②可塑性较好，完整的生物相容性降低了感染、穿孔的风险，同时独特的受力结构避免了某些假体移位的可能；③透光性一般；④抗老化较高；⑤延展性较好。

4.要求所投产品：国产中低端。

- 进口注射用透明质酸钠凝胶

- 参数要求：要求该产品应由预灌封塑料注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶悬液组成。凝胶由经交联的透明质酸钠、未经交联的透明质酸、磷酸盐缓冲体系以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，交联透明质酸钠标示浓度为24mg/mL，未经交联的透明质酸含量5%。封装了凝胶的注射器已经湿热灭菌，注射针要求无菌，须经环氧乙烷灭菌。该产品一次性使用。

- 适用于面部真皮组织中层至深层注射，以纠正中重度鼻唇沟皱纹。

- 3.每支容量≥1ml。

- 国产注射用透明质酸钠凝胶

1.参数要求：要求该产品应由预灌封塑料注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶悬液组成。凝胶由经交联的透明质酸钠、未经交联的透明质酸、磷酸盐缓冲体系以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，交联透明质酸钠标示浓度为24mg/mL，未经交联的透明质酸含量5%。封装了凝胶的注射器已经湿热灭菌，注射针要求无菌，须经环氧乙烷灭菌。该产品一次性使用。

2.适用于面部真皮组织中层至深层注射，以纠正中重度鼻唇沟皱纹。

3.每支容量≥1ml

- 硅酮疤痕贴

1.参数要求：要求该产品应内含医用硅凝胶膜，无毒聚氨酯薄膜。水蒸气透过量大于30g/（m2*24h），断裂伸长率不低于200%能通过GB/T16886.1-2011及GB15979-2002的要求进行生物学评价，结果表明无生物危害。

2.能够反复使用、防水透气、防紫外线、自由裁剪和贴近肤色设计。

3.适用于抑制体表外伤、烧伤和手术愈合后的疤痕增生。

4.所投产品尺寸分别满足≥30*80mm和≥30*120mm

（十二）进口硅酮疤痕凝胶

1.参数要求：要求产品主要由环五硅氧烷、聚二甲基硅氧烷、气相二氧化硅、聚二甲基硅氧烷交联聚合物组成。

2.适用于处理旧的或新的,由烧伤、一般外科手术和外伤导致的疤痕造成的肥厚性瘢痕和瘢痕疙瘩。

3.每支容量≥15g。

（十三）国产硅酮疤痕凝胶

1.参数要求：产品主要由硅酮，硬脂酸。医用甘油。软膏剂基制，纯化水混合而成。PH6.0-7.5,重金属含量以Pb计应小于等于0.003%。

2.适用于处理旧的或新的,由烧伤、一般外科手术和外伤导致的疤痕造成的肥厚性瘢痕和瘢痕疙瘩。

3. 每支容量≥15g。

（十四）医用修复敷料

1.国产高端医用修复敷料（胶原蛋白医用敷料）

①参数要求：主要材料为重组人源胶原蛋白，辅以保湿润肤剂、助溶剂以及少量防腐剂。包装材料为医用聚乙烯(或聚丙烯)瓶、玻璃材料或医用铝管。

②适用于激光、光子嫩肤、果酸活肤术后，以及轻度日晒伤、皮炎、湿疹、敏感性皮肤、激素依赖性皮炎等屏障受损皮肤的保护与护理，同时能够修复重建皮肤屏障功能，适用于皮炎、湿疹的治疗，用于皮炎、湿疹引起的局部皮肤瘙痒、灼热、皮肤紧绷、疼痛等。可修复皮肤屏障功能，用于皮肤屏障功能受损引起的皮肤干燥脱屑、红斑、丘疹、红血丝及皮肤萎缩变薄的修复。可预防疤痕形成及色素沉着。

③具备医疗器械注册证，每盒面膜数量≥5片。

- 国产中端医用修复敷料（透明质酸面膜）

①参数要求：主要材料透明质酸、去离子水等成分组成。能够起到很好的保湿成份，营造湿性愈合环境，修护破损皮肤屏障。该产品用于抑制和缓解皮炎、敏感性肌肤、痤疮、激光治疗术后引起的皮肤炎症反应，促进创面愈合与皮肤修复，减轻炎症后色素沉着，降低瘢痕形成的风险，并对上述疾病具有一定的辅助治疗作用。

②适用于激光、光子嫩肤、果酸活肤术后，以及轻度日晒伤、皮炎、湿疹、敏感性皮肤、激素依赖性皮炎等屏障受损皮肤的保护与护理。

③具备医疗器械注册证，每盒面膜数量≥5片。

3.国产低端医用修复敷料（普通医用补水面膜）

①参数要求：该产品用于抑制和缓解皮炎、敏感性肌肤、痤疮、激光治疗术后引起的皮肤炎症反应，促进创面愈合与皮肤修复，减轻炎症后色素沉着，降低瘢痕形成的风险，并对上述疾病具有一定的辅助治疗作用。

②适用于皮肤屏障修复，具有补水作用。

③具备医疗器械注册证，每盒面膜数量≥5片。

（十五）一次性皮肤减张缝合器、医用美容胶（配套使用）

1.产品有拉链、卡扣、胶带组成，胶带由医用透明贴膜、水胶体、离型纸构成，医用透明贴膜为聚氨酯材料，其中塑料外壳应采用无毒ABS材料制成，产品应无菌，供一次性使用。

2.胶带做虚切处理，增加佩戴舒适度，防止脱胶。

3.安徽省医药集中采购平台交易目录内产品。

4.产品结构为“V”型，可以提供八项防护。

5.粘附层采用双层胶膜复合而成，拥有胶体回缩技术，可提供不少于15天的黏附效果。

6.适用于人体创伤及手术切口的表层皮肤的手术缝合用。

7.医用美容胶能够与一次性皮肤减张缝合器配套使用。

8.所投产品一次性皮肤减张缝合器至少应具备2cm、4cm、8cm、16cm，等规格，医用美容胶每支容量≥0.5ml。

（十六）光子冷凝胶

- 产品为无色透明水溶性高分子凝胶。

- PH值为中性，对皮肤无刺激，无过敏。、

- 不易不燥。不易酸败。粘稠性适宜，无油腻性

- 主要用于光子治疗过程中隔热和导光，与光子治疗设备配合使用。5.有卡波姆，甘油，水等组织。不含有发挥药理学，免疫学或者代谢作用的成分，非无菌产品。

6.能够达到透光率高、导热导声性能强、对皮肤无刺激，对探头无损伤。

7.适用于光子嫩肤/激光/脱毛/E光/射频/彩光/电波拉皮美容。

8.每瓶容量≥250g。

（十七）化学换肤术护理包

1.化学换肤术护理包要求包含∶透明质酸修护贴敷料（数量≥1 ）及相应的医用无纺布（数量≥4片，尺寸需满足治疗要求）及棉签。

2.适用于面部果酸活肤术后对屏障受损皮肤的保护和护理。

（十八）胶原蛋白敷料

- 具备医疗器械注册证，材料为重组人源胶原蛋白，辅以透明质酸钠、甘油和少量防腐剂(尼泊金酯类和苯氧乙醇)，产品含胶原蛋白（寡肽）分子量1000道尔顿以下，吸收率95%以上。

- 具备如下功能：

①抑制和缓解 敏感肌肤等反应；

②抑制和缓解寻常性座疮、皮肤皮炎反应；

③提供激光治疗术后创面的愈合环境促进创面愈合；

④减轻炎症后色素沉着与瘢痕形成的风险。

- 适用于湿疹、光电类术后治疗，不含激素儿童湿疹使用软膏。

- 4.每支容量≥30g。

蚌埠市第一人民医院烧伤整形科耗材采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院烧伤整形科耗材采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

# 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

# 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

### 特此函告