蚌埠市第一人民医院妇科耗材采购项目

变更公告

各投标人：

蚌埠市第一人民医院妇科耗材采购项目2022年11月22日已发布公告招标公告，现作出以下变更：

原招标文件：第三章  采购需求

| 序号 | 产品名称 | 需求参数 | 国别 | 单位 | 单价 （元） | 两年预计使用数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *尿道悬吊带 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用；11*340mm,网孔尺寸0.5um，厚度0.5mm，重量108g/m2,拉力强度 155N/1.3cm2,伸长率63%.(外带一次性使用手柄和钢针) | 进口 | 个 | 5700 | 40 | 228000 |
| 2 | 子宫颈扩张器 | 即子宫颈扩张棒（一次性海藻扩宫棒），材质:药用明胶；大于膨胀率200% | 国产 | 个 | 260 | 200 | 52000 |
| 3 | 宫腔镜下一次性使用输卵管导管 | 无菌产品，管径1.5mm/1.8mm | 国产 | 个 | 50 | 100 | 5000 |
| 4 | 一次性使用三角球囊子宫支架 | 球囊、导管硅橡胶制成，充盈止逆阀阀座，外壳树脂材料 | 国产 | 个 | 1400 | 40 | 56000 |
| 5 | *左炔诺孕酮宫内节育系统 | 含左炔诺孕酮52mg/个；左炔诺孕酮宫内节育系统被放置于宫腔内，可维持5年有效。体内溶解速率开始时约为20g/24h； | 进口 | 个 | 1300 | 200 | 260000 |
| 6 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 一次性使用；需环氧乙烷灭菌；宫颈扩张导管由导管、球囊、尖端、充盈止逆阀、Y型连接器和锁定环组成；导管、球囊、Y型连接器和尖端由硅胶制成；充盈止逆阀由苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚物制成；锁定环由聚乙烯制成；规格型号：CDL-003-18F；需双腔导管 | 国产 | 根 | 260 | 400 | 104000 |
| 7 | 一次性宫腔压迫球囊套件 | 宫腔压迫球囊套件由主套囊、副套囊、导向及引流管、主套囊充水管、控制阀、副套囊充水管和单向阀组成；囊体采用医用级硅橡胶材料注塑而成；管体采用医用级硅橡胶和不锈钢丝弹簧挤出而成;控制伐采用符合GB/T12672-2009标准的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS)和符合 GB/T12670-2008的聚丙烯(PP)材料制成；牵引套、引流袋、输水管中符合GB15593-1995的聚氯乙烯(PVC)材料制成 | 国产 | 个 | 1500 | 10 | 15000 |

| 8 | 钛化聚丙烯盆底修补网 | 该产品一次性使用，经环氧乙烷灭；由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成；该产品适用于盆底组织的修复重建，阴道前后壁和阴道穹窿脱垂及脱垂合并病症；常用规格10*15 | 进口 | 个 | 5800 | 20 | 116000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | *一次性腔镜双极 电凝钳 | 钳头有单动和双动两种规格可选择；钳头有直头和弯头两种，方便不同手术操作；钳头的最大张开幅度为50°±20%，方便抓取组织； | 进口 | 个 | 450 | 960 | 432000 |
| 10 | 医用几丁糖 | 适用范围：1.普通外科、妇产科：适用于所有腹腔、盆腔手术，可预防术后肠粘连和盆腔粘连2、骨科：适用于所有肌腱、关节及神经手术，可预防肌腱、关节及神经粘连；常用规格2ml | 国产 | 支 | 297.5 | 500 | 148750 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 1416750 |

现变更为：

| 序号 | 产品名称 | 需求参数 | 国别 | 单位 | 单价 （元） | 两年预计使用数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *尿道悬吊带 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用；11*340mm,网孔尺寸0.5um，厚度0.5mm，重量108g/m2,拉力强度 155N/1.3cm2,伸长率63%.(外带一次性使用手柄和钢针) | 进口 | 个 | 5700 | 40 | 228000 |
| 2 | 子宫颈扩张器 | 即子宫颈扩张棒（一次性海藻扩宫棒），材质:药用明胶；大于膨胀率200% | 国产 | 个 | 260 | 200 | 52000 |
| 3 | 宫腔镜下一次性使用输卵管导管 | 无菌产品，管径1.5mm/1.8mm | 国产 | 个 | 50 | 100 | 5000 |
| 4 | 一次性使用三角球囊子宫支架 | 球囊、导管硅橡胶制成，充盈止逆阀阀座，外壳树脂材料 | 国产 | 个 | 1400 | 40 | 56000 |
| 5 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 一次性使用；需环氧乙烷灭菌；宫颈扩张导管由导管、球囊、尖端、充盈止逆阀、Y型连接器和锁定环组成；导管、球囊、Y型连接器和尖端由硅胶制成；充盈止逆阀由苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚物制成；锁定环由聚乙烯制成；规格型号：CDL-003-18F；需双腔导管 | 国产 | 根 | 260 | 400 | 104000 |
| 6 | 一次性宫腔压迫球囊套件 | 宫腔压迫球囊套件由主套囊、副套囊、导向及引流管、主套囊充水管、控制阀、副套囊充水管和单向阀组成；囊体采用医用级硅橡胶材料注塑而成；管体采用医用级硅橡胶和不锈钢丝弹簧挤出而成;控制伐采用符合GB/T12672-2009标准的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS)和符合 GB/T12670-2008的聚丙烯(PP)材料制成；牵引套、引流袋、输水管中符合GB15593-1995的聚氯乙烯(PVC)材料制成 | 国产 | 个 | 1500 | 10 | 15000 |

| 7 | 钛化聚丙烯盆底修补网 | 该产品一次性使用，经环氧乙烷灭；由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成；该产品适用于盆底组织的修复重建，阴道前后壁和阴道穹窿脱垂及脱垂合并病症；常用规格10*15 | 进口 | 个 | 5800 | 20 | 116000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | *一次性腔镜双极 电凝钳 | 钳头有单动和双动两种规格可选择；钳头有直头和弯头两种，方便不同手术操作；钳头的最大张开幅度为50°±20%，方便抓取组织； | 进口 | 个 | 450 | 960 | 432000 |
| 9 | 医用几丁糖 | 适用范围：1.普通外科、妇产科：适用于所有腹腔、盆腔手术，可预防术后肠粘连和盆腔粘连2、骨科：适用于所有肌腱、关节及神经手术，可预防肌腱、关节及神经粘连；常用规格2ml | 国产 | 支 | 297.5 | 500 | 148750 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 1156750 |

原招标文件：

- 招标项目名称及内容：3、项目预算：1416750元；

现变更为：

一、招标项目名称及内容：3、项目预算：1156750元；

招标文件中涉及以上内容的一并变更，以本次公告为准，招标文件其他条款不变，特此公告。

蚌埠市第一人民医院

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

2022年11月28日