蚌埠市第三人民医院甲醛灭菌相关耗材一批采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第三人民医院

编制时间：2023年8月10日

- 项目名称：蚌埠市第三人民医院甲醛灭菌相关耗材一批采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBSY-2023066

5、项目年度预算：13.32万元/年

6、合同履行期： 3年

7、拟采用的评审方法：低价中标法；

8、付款方式：每半年结算一次。甲方按实际采购量与乙方办理价款结算，付款前乙方须提供有效发票给甲方。

9、供货期限：接医院通知后，按医院要求时间进行供货；

10、免费质保期：耗材全生命周期

11、供货地点：采购人指定地点

12、采购需求：本项目不分包，详见下表；

| 序号 | 品名 | 规格（相当于） | 单位 | 限价/元 | 年度预计使用量 | 年度预计采购金额/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 片 | 1.3 | 6000 | 7800 |
| 2 | 甲醛灭菌化学验证装置 | 100次/盒 | 次 | 18 | 600 | 10800 |
| 3 | 甲醛化学指示胶带 | 20卷/盒 | 卷 | 165 | 20 | 3300 |
| 4 | 低温甲醛灭菌信息追溯标签（含甲醛灭菌化学指示色块） | 400片/卷 | 片 | 0.7 | 6000 | 4200 |
| 5 | 甲醛灭菌生物指示剂 | 50支/盒 | 支 | 68 | 150 | 10200 |
| 6 | 低温蒸汽甲醛灭菌剂 | 2L/袋 | L | 120 | 400 | 48000 |
| 7 | 低温蒸汽甲醛灭菌包装袋卷 | 100MM*100M | 卷 | 220 | 50 | 11000 |
|  |  | 150MM*100M | 卷 | 290 | 20 | 5800 |
|  |  | 200MM*100M | 卷 | 370 | 30 | 11100 |
|  |  | 250MM*100M | 卷 | 460 | 20 | 9200 |
|  |  | 300MM*100M | 卷 | 590 | 20 | 11800 |

13、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有有效的营业执照；

3.2若投产品属于医疗器械，供应商如为代理商须具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；如所投产品制造商在国内注册成立的，代理商投标时还须提供制造商的有效医疗器械生产许可证或备案凭证；供应商如为制造商须具有有效医疗器械生产许可证或备案凭证和医疗器械经营许可证或备案凭证；

3.3若投标人所投产品如为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品如为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；

3.4所投产品如属于安徽省医药集中采购中心平台范围交易目录的产品须提供流水号及限价，备案目录提供流水号；不属于提供情况说明函。

3.5投标人须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策；提供承诺书。

3.6本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.7投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

蚌埠市第三人民医院甲醛灭菌相关耗材一批采购项目采购需求

综合参数

- 规格要求请见附件。

- 报价：保证同品牌报价不得高于省属医院且不得高于本市同级别医院，差价随时调整。

- 提供最新一批安徽省27位医保收费代码（如是计费耗材）。

- 提供至少三家三甲医院使用业绩。

- 所投产品如属于安徽省医药集中采购中心平台范围交易目录的产品须提供流水号及限价，备案目录提供流水号。投标人须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策。

- 合同签署：中标后试用达到要求后签订合同。服务期3年，采用1+1+1模式。

7、费用：本项目价格包含我院SPD供应链配送（配送费2.5%）。

| 序号 | 品名 | 规格（相当于） | 单位 | 限价/元 | 年度预计使用量 | 年度预计采购金额/元 | 是否提供样品 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 片 | 1.3 | 6000 | 7800 | 是 | 1.符合GB1828.1的四类类指示物标准； |
| 2 | 甲醛灭菌化学验证装置 | 100次/盒 | 次 | 18 | 600 | 10800 | 是 | 1.符合GB1828.1的四类指示物； 2.可以粘贴； 3.报告中与器械模拟代替物对比实验； 4.报告带有CMA章； |
| 3 | 甲醛化学指示胶带 | 20卷/盒 | 卷 | 165 | 20 | 3300 | 是 | 1.符合GB1828.1的一类指示物； 2.去除底纸，粘贴方便； |
| 4 | 低温甲醛灭菌信息追溯标签（含甲醛灭菌化学指示色块） | 400片/卷 | 片 | 0.7 | 6000 | 4200 | 是 | 1.符合GB18282.1的一类指示物； 2.可打印，可接入追溯系统 ； |
| 5 | 甲醛灭菌生物指示剂 | 50支/盒 | 支 | 68 | 150 | 10200 | 是 | 1.适用于低温蒸汽甲醛灭菌效果监测； 2.符合GB18281.1-2015《医疗保健产品灭菌生物指示物第1部分:通则》和GB18281.5-2015《医疗产品灭菌生物指示物第5部分:低温蒸汽甲醛灭菌用生物指示物》标准； 3.具有带CMA或CNAS认证的第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D值，存活杀灭时间快速生物监测一致性以及有效期）和卫生安全评价报告； 4.灭菌后1 h实现快速生物监测； 5.指示瓶身带有变色标签，可显示是否经过灭菌； 6.生物指示剂为自含式，方便使用； 7.提供快速生物阅读器使用。 |
| 6 | 低温蒸汽甲醛灭菌剂 | 2L/袋 | L | 120 | 400 | 48000 | 是 | 1.甲醛浓度1.94%-2.37%（2.0%） 2.微生物杀灭效果通过《消毒技术规范》（2002年版）和YY/T0679-2016《医用低温蒸汽甲醛灭菌器》中灭菌合格的规定 3.模拟现场试验通过《消毒技术规范》（2002年版）和YY/T0679-2016《医用低温蒸汽甲醛灭菌器》中灭菌合格的规定 4.具有CMA认证权威检测机构检测报告（如浓度、ph值，稳定性，微生物杀灭效果检测、模拟现场检测等） 5.在卫生部门进行备案，具有产品卫生安全评价报告 6.适用我院甲醛灭菌器（设备型号：新华FS-130）。 |
| 7 | 低温蒸汽甲醛灭菌包装袋卷 | 100MM*100M | 卷 | 220 | 50 | 11000 | 是，任意两种规格 | 1.符合YY/T 0698、GB/T 19633和《消毒技术规范》标准要求。 2.产品专用于低温蒸汽甲醛灭菌物品的包装。 3.含有甲醛灭菌监测指示物，单个指示物面积≥100㎟，卷材上的印刷间隔距离小于155mm。 4.资质证件齐全，提供卫生安全评价报告，检测项目包含一般外观检查，质量测定，灭菌对包装标识无影响，不透气材料的不透气性检查，微生物屏障性能、灭菌因子穿透性能、灭菌后180天无菌有效期验证及灭菌因子残留，18个月稳定性验证。 5.纸质质量为70g/㎡。 6.生产环境为10万级及以上净化等级，有检测报告。 7.塑料材质管芯，避免纸屑污染。 8.生产企业通过ISO质量体系认证。 |
|  |  | 150MM*100M | 卷 | 290 | 20 | 5800 |  |  |
|  |  | 200MM*100M | 卷 | 370 | 30 | 11100 |  |  |
|  |  | 250MM*100M | 卷 | 460 | 20 | 9200 |  |  |
|  |  | 300MM*100M | 卷 | 590 | 20 | 11800 |  |  |

蚌埠市第三人民医院甲醛灭菌相关耗材一批采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院甲醛灭菌相关耗材一批采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

# 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

# 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

### 特此函告