蚌埠市第一人民医院委托第三方检测及验收服务采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第一人民医院

编制时间：2023年8月16日

- 项目名称：蚌埠市第一人民医院委托第三方检测及验收服务采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2023064

5、主要内容：蚌埠市第一人民医院委托第三方检测及验收服务采购项目，蚌埠市第一人民医院拟招标第三方机构对院内单价超过5万元的医疗设备进行检测及验收，并出具合格的检测及验收报告。本项目选择三家中标单位，每项目检测前由招标人随机抽取一家负责该项目的检测验收工作。中标公司应在接到招标人通知后，安排具有资质的人员7日内到达现场并完成检测及验收，3个工作日内出具报告。

6、项目预算：无

7、服务时间：2年。（以合同签订时间开始计算）

8、拟采用的评审方法：综合评分法；

9、付款方式：检测及质量验收的费用由医疗器械中标方承担。第三方检测、验收机构收到检测验收费用后，5个工作日内交付验收资料。

10、项目类型：服务类

11、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具有有效的营业执照；

3.2投标人须为法定计量检定机构或具有市场监督管理局核准的第三方计量校准技术机构；具备履约能力所必需的设备和专业技术能力，提供资质证书证明。

蚌埠市第一人民医院委托第三方检测及验收服务采购项目采购需求

一、服务范围：

蚌埠市第一人民医院拟招标第三方机构对院内待验收及新购单价超过5万元或一批总价超过50万元的医疗器械进行检测及质量验收服务，并出具合格的检测报告及质量验收报告。若本项目在开评标过程中通过初审的投标单位≥5家，则按综合得分由高到低排序前3名中标；若本项目在开评标过程中通过初审的投标单位≥3且＜5家，则按综合得分由高到低排序前2名中标。中标的投标单位组成蚌埠市第一人民医院医疗器械第三方检测、质量验收成员单位。

二、服务要求：

1.投标人需按要求对医疗设备进行检测及质量验收，并出具检测报告及质量验收报告。

2.投标人承诺：

2.1检测：由采购单位根据需要从蚌埠市第一人民医院医疗器械第三方检测、质量验收成员单位中随机抽取1家进行检测工作。

2.2质量验收：单台（批）医疗器械的中标价格在200万元以内，由采购单位从安徽省级评标委员会专家库成员中随机抽取≥3名单数人员组成专家组验收；单台（批）医疗器械的中标价格在200万元及以上的，由采购单位从安徽省级评标委员会专家库成员中随机抽取≥5名单数人员组成专家组验收。专家组推选1名专家为组长，全程主持验收程序；质量验收时，采购单位有权鉴证、监督及核实。

2.3检测机构、质量验收小组确定后需在7日内到达现场，检测及质量验收合格后3日内出具检测报告、质量验收报告。如首次验收存在问题，专家组出具限期整改清单，整改结束后由采购单位按抽签原则重新抽签，组成专家组验收，二次验收结束后3日内出具最终检测报告、质量验收报告；最终检测报告、质量验收报告不合格，逐级提交上级部门处理。

3.检测及质量验收的费用由医疗器械中标方承担。

4.服务时间：2年。（以合同签订时间开始计算）

三、收费标准：

1.检测及质量验收费用：

1.1若单台（批）器械中标价在200万元以内，固定收费＜6000元。

1.2若单台（批）器械中标价在200万元-1000万元；收费≤中标价的0.5%。

1.3若单台（批）器械中标价≥1000万元；1000万元及以内收费≤中标价的0.5%，1000万元以外的收费≤中标价的0.3%。

2.本收费标准包括产品检测费用、验收费用、外地检测、验收产生的差旅费及出具的检测、验收报告等一切费用。

3.若首次检测、质量验收不合格；再次检测、验收所产生的费用由医疗器械中标方与第三方机构进行协商，费用由医疗器械中标方承担。

四、拟采用的评标办法：

| 条款号及名称 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 （20分） | 企业业绩 （0-15分） | 投标人每提供一份2019年以来医疗器械的检测、校准、验收项目业绩，每个业绩得5分，满分15分，不提供不得分。 提供合同关键页复印件并加盖公章； |
|  |  | 企业资质 （0-5） | 投标人具有有效的CNAS证书得2.5分， 具有有效的CMA证书得2.5分。 本项满分5分，不提供不得分。 提供证书扫描件加盖公章。 |
| 2 | 服务方案 （20分) | 服务方案 （0-20分） | 由评标委员会对投标人针对本项目提供的服务方案进行评审，对内容的全面性、人员分工是否明确以及责任划定，服务质量保证措施、质量控制措施等方面进行综合评价：方案全面深入，详尽准确，思路科学合理的，得15-20分； 方案较贴切，符合实际，具有实用性的，得 14-8分；方案基本符合要求的，得 7-1分。未提供服务方案不得分。 |
| 3 | 检测能力 （0-30分） | 投标人提供如下设备的检测报告；（1）每提供1项得2分，（2）-（7）每提供1项得1分，不提供不得分，满分30分 （1）大型医疗设备：CT、MR、DSA等； （2）影像类设备：DR、超声成像设备、CBCT、数字胃肠机、C臂机、骨密度仪等； （3）功能检查设备：心电图机、脑电图机、肌电图机、多导生理记录仪、呼吸功能测定仪等； （4）内窥镜检查设备：软式内窥镜类、硬式内窥镜类等； （5）手术、急救生命支持类设备：灯床塔设备、除颤仪, 呼吸机、麻醉工作站、监护仪、输注泵、婴儿暖箱、高频电刀等； （6）医用激光治疗设备：激光手术设备； （7）其它设备：康复理疗类、水处理设备等； 备注：如只提供CT的检测报告得2分，同时提供CT、MR、DSA的检测报告得6分。 |  |
| 4 | 投标报价 （30分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30% 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |  |

蚌埠市第一人民医院委托第三方检测及验收服务采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院委托第三方检测及验收服务采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

# 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

# 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

### 特此函告