蚌埠市中医医院2024年医用耗材采购及服务（第二批）

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市中医医院

编制时间：2024年6月18日

1、项目名称：蚌埠市中医医院2024年医用耗材采购及服务（第二批）；

2、项目编号： ZCGF-BBZYYY-2024027；

3、主要内容：蚌埠市中医医院2024年医用耗材采购及服务（第二批），本项目分5个包， 详见采购需求报告；

4、项目总预算：69.6万元  ；

5、质保期：耗材全生命周期；

6、资金来源：自筹资金；

7、服务期：2年，以1+1形式签订合同，即先签订一年合同，如一年之后无重大调整，且中标人服务满足临床需求，则经审批后可续签一年合同。（如遇国家和省市政策价格调整须无条件严格按规定执行）；

8、供货时间：接医院通知后，按医院要求时间进行供货；

9、拟采用的评审方法：综合评分法；

10、付款方式：货到验收合格并办理完入库手续后6个月内全额支付该批货款  ；

11、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有有效的营业执照；

3.2供应商如为代理商须具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；如所投产品制造商在国内注册成立的，代理商投标时还须提供制造商的有效医疗器械生产许可证或备案凭证；供应商如为制造商须具有有效医疗器械生产许可证或备案凭证和医疗器械经营许可证或备案凭证；

3.3投标人须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策，提供承诺书；

3.4所投产品如属于安徽省医药集中采购中心平台范围交易目录的产品须提供流水号及限价，备案目录提供流水号，且备案目录投标产品不超过10%，如果不属于提供情况说明。

3.5本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

蚌埠市中医医院2024年医用耗材采购及服务（第二批）采购需求

- 采购需求清单及技术参数要求

| 包号 | 品名 | 年度预计采购金额 (元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 妇科耗材 | 180000.00 | 具体内容见采购需求 |
| 02包 | 口腔科耗材 | 140000.00 |  |
| 03包 | 皮肤科耗材 | 186000.00 |  |
| 04包 | 五官科耗材 | 140000.00 |  |
| 05包 | 康复科耗材 | 50000.00 |  |

01包：妇产科耗材

预算金额：18万元/年

| 产品类别 | 参数规格 （产品构成﹑尺寸﹑使用要求﹑生产工艺﹑等要求） | 适用范围 | 价格（元） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★AED电极片 | 首先是导电片，它负责传递电流到患者的心脏，实现除颤效果。 其次是连接线，它将除颤器与导电片连接起来，确保电流传输的稳定性.最后是连接器，它用于将导电片与除颤器连接起来，确保设备的正常运行。 | 1.心脏手术的术前和术中监测，也可用于诊断和治疗各种心律失常、心肌梗死等 2.心脏电极的定期使用，通常使用时间为24小时。可以记录心电活动的情况，并且可以随时提醒医生，以便及时发现和处理任何异常情况。 3.在心电监护期间，电极片需要处于固定的位置，以避免因肢体活动或呼吸等影响电极片位置的准确性。 | 390 | 片 |
| 一次性使用宫颈扩张器 | 1.产品由棒体、指示线、注水口充水管、导管接头组成； 2.带注水装置，40s-360s无痛扩张宫颈； 3.宫颈扩张器棒体是聚乙烯醇缩甲醛，指示线由尼龙线材料制成，充水管为 PA 材料制成，导管接头由 ABS 材料制成。 | 用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。适用于所有妇产科临床手术、检查及促分娩过程中的子宫颈管扩张 | 320 | 个 |
| ★宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 1.产品组成：本品由预充式注射器、一次性使用延长管和预灌封在注射器中的凝胶组成 2.结构：采用自交联制备技术，不添加任何交联剂。 3.凝胶组成：交联透明质酸纳、氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠和注射用水等组成 4.有效使用量：宫腔用交联透明质酸钠凝胶的有效使用量应不小于标示装量的80%。 5.无菌：宫腔用交联透明质酸钠凝胶应为无菌，一次性使用延长管应为无菌。 6.宫腔使用人流术后，防止宫腔黏连，修复损伤 7.规格：3ml/支 | 宫腔使用人流术后，防止宫腔黏连，修复损伤 | 540 | 支 |
| 利普刀头 | 妇科利普刀头三角形：15*10，18*13，20*12mm 环形：15*8，15*10，20*10mm 长针PZ150mm,长大球PQ140mm,长刀PD150mm（扁头） | 宫颈上皮内瘤样病变(CIN1-CIN2）,预期临床效果， 门诊手术时间短，恢复快 | 8 | 个 |

02包：口腔科耗材

预算金额：14万元/年

| 序号 | 名称 | 参数规格 （产品构成、尺寸、使用要求）等要求 | 适用范围 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 藻酸盐印模材通用 | 产品构成：一般分为基体材料浆料和固体剂浆料两部分规格型号：454g 使用要求：调节好温度和湿度 | 广泛应用于医学、牙科、工艺品等领域 | 桶 | 88 |
| 2 | 无砷失活剂 | 产品构成：有机酸、有机醇、交叉缩醛 规格型号：1g 使用要求：不得内服 | 是一种适用于牙髓失活的药品 | 支 | 慢失：65 快失：45 |
| 3 | 金刚砂备牙车针 | 产品构成：由不锈钢制成 规格型号：1板 使用要求：主意技巧和正确的力度 | 是口腔科医生用的耗材类用具 | 板 | 40 |
| 4 | 根管锉K锉 | 产品构成：由锉体、手柄和限位块组成 规格型号：1板 使用要求：主意技巧和正确的力度 |  | 盒 | 45 |
| 5 | 根管锉扩大针 | 产品构成：由手柄、针体组成 规格型号：1板 使用要求：主意技巧和正确的力度 |  | 板 | 30 |
| 6 | 棉花针 | 产品构成：由针座、针管、外套管组成 规格型号：1板 使用要求：主意技巧和正确的力度 | 用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗。 | 板 | 28 |
| 7 | 牙胶尖 | 产品构成：牙胶尖主要是由橡胶所制成，其中还添加了氧化锌，硫酸钡，增韧剂等等成分，形成了专用的牙胶尖。 规格型号：02、04/06锥度 使用要求：主意技巧和正确的力度 | 适用于牙科牙髓病治疗 | 盒 | 25#/45元；20#/18元, |
| 8 | 根管锉H锉 | 产品构成：根管锉由锉杆和手柄组成。手柄采用尼龙(PA)注塑制成；锉杆采用镍钛合金或不锈钢制成。 规格型号：1板 使用要求：主意技巧和正确的力度 | 供牙科临床根管治疗用。 | 盒 | 45 |
| 9 | 根管充填抑菌剂（干髓剂） | 产品构成：由粉剂、液体组成 规格型号：/ 使用要求：适量 | 适用于根管治疗中术后对根管的充填及封闭。急性炎症期不宜使用。 | 盒 | 60 |
| 10 | 常用 蜡片 | 产品构成：石蜡 规格型号：（250g） 使用要求：均匀受热 | 适用于医学方面 | 盒 | 14 |
| ★11 | FX-II玻璃离子 | 产品构成：粉末主要成分：矽酸铝玻璃粉。液主要成分：聚丙烯酸。 规格型号：FX-Ⅱ A3 使用要求：具有与自然牙齿相似的荧光性 | 用于直接充填的通用型玻璃离子，特别开发用于MI（微创）、ART(无创） | 盒 | 300 |
| 12 | 自凝造牙粉 | 产品构成：I型(热固型)主要由聚甲基丙烯酸甲酯、二氧化钛、钛黄组成。II型(自凝型)主要由聚甲基丙烯酸甲酯(共聚)、二氧化钛、过氧化苯甲酰、钛黄组成 规格型号：100g 使用要求：I型(热固型)为义齿制作材料，II型(自凝型)为义齿临时修理材料。 | 适用于牙科 | 瓶 | 18 |
| 13 | 自凝牙托粉 | 产品构成：本产品由粉剂和液剂组成。粉剂由甲基丙烯酸甲酯类共聚物、过氧化苯甲酰和微量色素组成。液剂由甲基丙烯酸甲酯、N，N-二羟丙基对甲苯胺、2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚组成。 规格型号：100g 使用要求：用于义齿修复，基托修理，脱落人造牙修理。 |  | 瓶 | 22 |
| 14 | 自凝牙托水 | 产品构成：自凝牙托水通常由粉剂和液剂组成。粉剂主要包含聚合体、填充剂和染色剂等成分，液剂则主要是MMA1。 规格型号：500g 使用要求：快速粘合牙齿 |  | 瓶 | 48 |
| 15 | 吸潮纸尖 | 产品构成：牙科吸潮纸尖为标准纸尖，由马宁纸和硅酸钠制成。 规格型号：0.2、0.4、0.6、各号 使用要求：在牙髓病根管治疗中，用于吸取根管部污物，再用其把治疗药物送至根管部 |  | 盒 | 25#，30#/43元 |
| 16 | 粘接剂 | 产品构成：基料、固化剂、助剂、特定应用添加剂 规格型号：41282 5ml 使用要求：注意控制温度和湿度 | 适用于修复材料粘合 | 瓶 | 680 |
| 17 | 酸蚀剂 | 产品构成：磷酸、水、二氧化硅、颜料 规格型号：5ml 37% 使用要求：佩戴手套、在通风的环境下 | 适用于牙科领域 | 支 | 55 |
| 18 | 一次性涂药棒 | 产品构成：由塑料杆和尼龙绒毛组成 规格型号：小（尺寸） 使用要求：清洁皮肤，受力均匀 |  | 瓶 | 30 |
| 19 | 牙科石膏 | 产品构成：产品由半水硫酸钙及必要的改性剂组成 规格型号：1kg 使用要求：受力均匀 | 供制造牙科模型用 | 袋 | 普通型1000g/15元超硬型1.5kg/50元 |
| 20 | 聚羧酸锌水门汀 | 产品构成：氧化物组成的粉 规格型号：30g+15ml 使用要求：有较高的粘结强度和低溶解性，特别适用于金属与牙本质、牙釉质的粘结 | 主要用于口矫器材、嵌体、修复冠、固定桥的粘结，窝洞的点、洞衬 | 盒 | 380 |
| 21 | 硅橡胶混合头 | 产品构成：硅和橡胶 规格型号：HP03 使用要求：远离火源 | 适用于牙科领域 | 套 | 88 |
| ★22 | 正畸托槽 | 产品构成：不锈钢 规格型号：0.022"标准转矩 分体自锁托槽 迷你型 3带钩（超薄mini版） 使用要求：做好清洁 |  | 套 | 388 |
| 23 | 氧化磷酸锌粉液 | 产品构成：氧化锌、氧化镁、水、正磷酸、水、氧化锌、铝带 规格型号：单粉30g单液15ml 使用要求：禁止高温 |  | 盒 | 12 |
| 24 | FC甲醛甲酚溶液抑菌液 | 产品构成：三甲酚10ml，甲醛溶液10ml，无水乙醇5ml 规格型号：20ml 使用要求：适量 |  | 瓶 | 14 |
| 25 | 机用根管锉 | 产品构成：不锈钢、镍钛合金 规格型号：06/各号 使用要求：适量 |  | 板 | 85 |
| 26 | 根管测压针 | 产品构成：不锈钢 规格型号：各号 使用要求：适量 |  | 个 | 47 |
| 27 | 复合碘抑菌液 | 产品构成：碘、碘化钾、乙醇 规格型号：20ml 使用要求：适量 |  | 瓶 | 11 |
| 28 | 口腔抑菌液 | 产品构成：多种植物提取物、抑菌剂、防腐剂、甜味剂和清凉剂 规格型号：20ml 使用要求：适量 |  | 瓶 | 14 |
| 29 | 红白打样膏 | 产品构成：主要包括萜烯树脂、硬脂酸、滑石粉和立德粉等 规格型号：225g 使用要求：不可重复使用 | 供口腔科作牙科取模用 | 盒 | 45 |
| 30 | 缝合针线(非吸收型) | 产品构成：缝合针和缝合线 规格型号：4.0 使用要求：不可重复使用 | 牙科手术 | 盒 | 5.5 |
| 31 | 沪鸽硅橡胶 | 产品构成：人工合成橡胶、填料等组成 规格型号：B套装 使用要求：保持温度 | 适用于冠、桥、嵌体、高嵌体、套筒冠和附着体 | 套 | 轻体/120元，重体/150元 |
| 32 | 手机清洗润滑剂 | 产品构成：是一种含有聚四氟乙烯（PTFE）固体润滑颗粒的润滑剂 规格型号：330ml 使用要求：适量 | 保护手机，减少磨损 | 瓶 | 45 |
| 33 | 咬合纸 | 产品构成：咬合纸按照形态分全颚用和片颚用，按照颜色分红色和蓝色，按厚度分0.03mm。咬合纸主要由附有蜡和食用蓝色颜料的纸制成。 规格型号：115mm*22mm 使用要求：供临床中牙、咬合面接触点以及义齿修复体、咬合关系的检查用。 | 适用于牙科 | 盒 | 25 |
| ★34 | ETA根管润滑凝胶 | 产品构成：主要由乙二胺四乙酸二钠、聚乙二醇、硬脂酸聚烃氧（40）酯、甘油和纯化水组成 规格型号：6g 使用要求：适量 |  | 支 | 85 |
| ★35 | 流体树脂 | 产品构成：本品组分:钡铝氟代硼酸硅玻璃(硅钡);2-丙烯酸, 2-甲基- (1-甲基亚乙基) 二 (4,1 -亚苯基氧-2, 1 -丙二醇) 酯;-丙烯酸, 2-甲基-(l 甲基)-亚己基二- [4,1-苯基双(2-羟基-3, 1-丙二醇)] 酯;-丙烯酸,2-甲基-1, 2-亚己基二(羟基-2, 1-丙二醇) 酯;四亚甲基-2,2-二-(4-甲基丙烯酰氧基-2-( 1,12-哌啶酮-2,11 -二氧-3,10 二氮-十二烷) 丙氧基苯基;非晶质二氧化硅;二环 (2,2,1)庚烷-2, 3-二酮 1,7, 7-三甲基;4-二甲氨基苯甲酸乙酯;甲酮 (2-羟基-甲氧苯基)苯基;1,4-苯二羟酸2,5-二羟基二乙基酯;2,5-二羟基二乙基酯;石碳酸,2,6-二 (l,l-二甲基乙基-4-甲基);氧化铁(红,黄,黑)和钛白粉。 规格型号：7032 A3 2支/袋 使用要求：作为复合树脂充填材料的衬底材料 |  | 支 | 145 |
| 36 | 暂时填充材料 | 产品构成：本产品由多乙酸乙烯酯，乙醇，硫酸钙，氧化锌组成 规格型号：15g红色/盒 使用要求：该产品是牙科暂时性修复用填充材料 |  | 瓶 | 30 |
| 37 | 正畸橡皮链 | 产品构成：一般采用橡胶或聚氨酯类材料制成，包括结扎橡皮圈、分牙橡皮圈、牵引橡皮圈等。可以是链状，线状，管状和圈状。 规格型号：各型 使用要求：在口腔正畸治疗时使用，用于结扎、分牙、牵引、扭转等。 |  | 卷 | 74 |
| 38 | 齿科氧化锌丁香酚水门汀 | 产品构成：本产品由粉和液组成，粉的主要成分为氧化锌和水，液的主要成分为丁香油。 规格型号：10g*2+6ml 使用要求：用于龋齿窝洞暂时充填。 |  | 盒 | 18 |
| 39 | 口腔泡沫抑菌液 | 产品构成：金银花、黄连、冰片等 规格型号：50ml 使用要求：清洁口腔 |  | 瓶 | 120 |
| 40 | 光固化窝沟封闭剂 | 产品构成：本品由双酚A双甲基丙烯酸缩水甘油酯(BIS-GMA)、氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯(UDMA)、甲基丙烯酸酯、微隙充填剂(铝硅酸盐)、催化剂(樟脑醌、对-(N-N-二甲氨基)-苯甲酸乙酯(DABE))、稳定剂(2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)、2-苯并三氮唑基甲基苯酚(BMP))组成 规格型号：2.5g 粉色 使用要求：适量 |  | 套 | 68 |
| 43 | 氢氧化钙根管消毒剂 | 产品构成：由氢氧化钙、硫酸钡、蒸馏水、聚乙二醇和注射器组成，为牙科根管治疗过程中根管预备阶段根管消毒时的消毒剂。 规格型号：5g 6ml 使用要求：适量 | 适用于口腔内根管的消毒 | 盒 | 65 |
| 44 | 次氯酸钠 | 产品构成：氯化铵，氯化钾和氯化钙 规格型号：3% 使用要求：适量 | 根管冲洗、杀菌消毒 | 瓶 | 60 |
| 45 | 排龈线 | 产品构成：由纯棉锁链状细线构成 规格型号：136(00#) 使用要求：适量 | 产品用于分离、保护牙龈组织，吸收龈沟液；配合止血剂或分离剂用于牙科修复。 | 瓶 | 108 |
| 46 | 排龈膏 | 产品构成：六水合氯化铝、变性酒精、聚氧乙烯聚氧丙烯醚嵌段共聚物、胶状二氧化硅、人造野莓香料6L280(又名树莓)及人工色素(日落黄,分子式:C16H10N2Na2O7S2)及纯水组成 规格型号：支 使用要求：适量 | 用于印模前排开牙龈用 | 支 | 162 |
| 47 | 一次性口腔器械盒 | 产品构成：一次性口腔器械盒内包括：镊子、探针、口镜、围巾、棉卷 规格型号：BR-2 使用要求：口腔治疗时使用 | 适用于口腔治疗时使用 | 个 | 1.5 |
| 48 | 管通根管冲洗注射器(侧开孔) | 产品构成：注射器、注射针头、保护套 规格型号：ORN-30G-22-3-B-M-S 20根/盒 使用要求：保持清洁 | 用于冲洗和清洁 | 箱 | 30 |
| 49 | 根管充填材料 | 产品构成：固体类和糊剂类 规格型号：AH PLUS 糊剂A:3ML/管 糊剂B:3ML/管 使用要求：操作简便 | 适用于口腔治疗时使用 | 套 | 47 |
| 50 | 一次性吸唾管(强吸用) | 产品构成：一次性使用吸唾管长度为125mm或150mm,材质为聚氯乙烯材料,内嵌一根金属丝。 规格型号：开口各型 使用要求：用于吸取口内的唾液 | 适用于牙科综合治疗台的抽吸装置一起使用。 | 包 | 23 |
| 51 | 一次性吸唾管(慢吸) | 产品构成：一次性使用吸唾管长度为125mm或150mm,材质为聚氯乙烯材料,内嵌一根金属丝。 规格型号：开口各型 使用要求：用于吸取口内的唾液 | 适用于牙科综合治疗台的抽吸装置一起使用。 | 包 | 15 |
| 52 | 临时冠桥树脂A2 | 产品构成：该产品为双组分糊剂材料,组分A的化学组成有:二脲烷二甲基丙烯酸酯、聚丁烷二醇尿烷二甲基丙烯酸酯、1,6-己二醇二甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸二甲氨基乙酯、樟脑醌、N,N-二羟乙基对甲苯胺、过氧化苯甲酰、钡硼硅酸盐玻璃、二氧化硅、色素柠檬黄、色素诱惑红、色素氧化亚铁和色素二氧化钛;组分B的化学组成有:二脲烷二甲基丙烯酸酯、过氧化苯甲酰、钡硼硅酸盐玻璃和二氧化硅 规格型号：1480#A2 75克 使用要求：本产品在临床使用时留在口腔内不超过2周 | 该产品适用于永久修复前制作临时用冠桥修复体 | 套 | 700 |
| 53 | 脱敏剂 | 产品构成：2-羟乙基甲基丙烯酸酯、戊二醛、纯水。 规格型号：/ 使用要求：适量 | 供医疗机构用于牙齿脱敏。 | 瓶 | 175 |
| 54 | 正畸钢丝 | 产品构成：不锈钢 规格型号：预成形各型号 使用要求：根据个人情况 | 适用于牙科领域 | 袋 | 40 |
| ★55 | 正畸用粘结剂(绿胶) | 产品构成：本品由ORTHO-ONE paste ：熔融石英(SiO2) 66%、氧化铝 5%、双酚A 环氧丙烯酸甲酯(2,2-双对羟苯基丙烷环氧丙烯酸甲酯) 20%、二甲基丙烯酸三甘醇酯 8%、过氧苯甲酰 1%；及ORTHO-ONE primer：甲基丙烯酸四氢呋喃甲酯 40%、双酚A 环氧丙烯酸甲酯(2,2-双对羟苯基丙烷环氧丙烯酸甲酯) 20%、甲基丙烯酸羟基乙酯 15%、聚甲基丙烯酸乙酯 10%、二甲基丙烯酸三甘醇酯 10%、二羟乙基对甲苯胺 5%组成 规格型号：光固化型 使用要求： 用于复合树脂与牙釉质的粘结。 |  | 套 | 88 |
| 56 | 正畸用推簧 | 产品构成：不锈钢 规格型号：0.012in 使用要求：根据个人情况 |  | 袋 | 217.83 |
| 57 | 成型片 | 产品构成：该产品由金属隔离片或塑料楔组成。金属隔离片由不锈钢制成。塑料楔为聚丙烯ME212U或HF700SA制成 规格型号：1#2#3# 使用要求：充填时进行保护和隔离 | 用于乳牙窝洞充填时进行保护和隔离 | 袋 | 35 |
| 58 | 纤维桩 | 产品构成：主要由石英纤维与环氧树脂基质。 规格型号：/ 使用要求：作为辅桩 | 用于口腔临床残根、残冠的修复 | 套 | 11 |
| 59 | 嵌体粘接套盒 | 产品构成：钢、铝、钛合金、陶瓷 规格型号：套盒 使用要求：保持表面干净干燥 | 适用于牙科领域 | 套 | 1180 |
| 60 | 根管桩用牙钻纤维桩钻 | 产品构成：该产品由不锈钢1.4034材料制成,不锈钢由碳、硅、锰、磷、硫、铬和铁余量组成。 规格型号：盒 使用要求：保持表面干净干燥 | 该产品用于GG钻去除根管充填物后,预备纤维桩的根管桩道。 | 套 | 60 |
| 61 | 抛光条 | 产品构成：该产品由砂粒、胶粘剂、基材组成。 规格型号：/ 使用要求：做好清洁 | 适用于牙科领域 | 盒 | 120 |
| 62 | 口腔楔子 | 产品构成：膨胀材料制成的本体 规格型号：/ 使用要求：做好清洁 |  | 盒 | 11 |
| 63 | 拔髓针 | 产品构成：由塑料针柄和不锈钢针体组成 规格型号：00# 使用要求：规范操作 |  | 盒 | 30 |

03包皮肤科耗材

预算金额：18.6万元/年

| 序号 | 产品名称 | 参数规格 （产品构成﹑尺寸﹑使用要求﹑生产工艺﹑等要求） | 适用范围 | 价格/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学换肤术护理包 | 该产品由透明质酸修护贴敷料﹑医用无纺布﹑棉签组成。 透明质酸修护贴敷料（1贴、25g/贴﹑医用无纺布（2片）﹑医用无纺布（2片）﹑棉签（4-6支装） | 用于面部果酸活肤术造成皮肤屏障受损的护理。 | 178/个 |
| 2 | 透明质酸修护贴敷料 | 主要由多聚糖大分子透明质酸为主要成分，融合卡波姆940﹑苯甲酰钠﹑三乙醇胺﹑去离子水﹑无纺布（100%纯棉）等组成。 | 适用于面部激光﹑光子嫩肤﹑微晶磨削﹑果酸活肤术等微创术后皮肤以及皮炎湿疹﹑敏感性皮肤﹑激素依赖性皮炎等造成屏障受损皮肤的保护与护理。 | 138/盒 |
| ★3 | 透明质酸凝胶敷料 | 1、规格：（30g/支) 2、组成部分：透明质酸凝胶敷料是以0.8mg/mL~1.2mg/mL透明质酸钠为主要原料配制而成的无色透明凝胶，以聚乙烯塑料管封装而成。产品经蒸汽灭菌，应无菌。 3、性能指标 3.1外观：聚乙烯塑料管表面应光洁，无锋棱、毛刺、变形和明显的擦痕。透明质酸凝胶敷料应呈无色透明啫喱状，无异味。 3.2装量：透明质酸凝胶敷料每个单包装的实际装量不少于标准称装量的95%，平均装量应不少于标称装量。 3.3酸碱度：透明质酸凝胶敷料pH值5.8~7.0。 | 适用于皮肤与粘膜的损伤修复的辅助治疗。面部激光微创术后、轻中度炎症痤疮、皮炎湿疹、敏感皮肤及激素依赖性皮炎的辅助治疗。婴幼儿湿疹、结节性痒疹及术后瘢痕修复。擦伤、溃疡、褥疮创面愈合。日常皮肤护理。本品在医生的指导下应用于开放性伤口及烧烫伤。 | 108/支 |
| ★4 | 嗨体2.5 | 1.取得NMPA认证的三类医疗器械注册证2.用于皮内真皮层注射填充3.产品成分（注册证注明成分）：双分子天然结构透明质酸钠、三种氨基酸（甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸）、L-肌肽 4.产品需配备一次性使用无菌注射针5.规格2.5ml/支6.国产品牌7.配备专用针头 | 皮肤干燥、皮肤缺乏弹性、油水失去平衡、有抗糖、抗氧需求细纹皱纹、色斑、肤色不匀、皮肤屏障受损、缩小毛孔、提亮肤色细腻肤质、淡化细纹、皮肤晦暗没有光泽等人群 | 1280/支 |
| 5 | 嗨体1.5 | 1.取得NMPA认证的三类医疗器械注册证2.用于皮内真皮层注射填充以纠正颈部中重度皱纹3.种氨基酸（脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸），1种肌肤（L-肌肤）1种辅酶（维他命B）0交联剂玻尿酸4.产品需配备30G不锈钢注射针5.规格1.5ml/支6.国产品牌7.配备专用针头 | 抚平颈纹、提拉紧致、増强弾性、针对颈部填充，平复填充细纹，为胶原纤维形成提供时间 | 1580/支 |

- 04包五官科耗材

- 预算金额：14万元/年

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生理性海水鼻腔护理喷雾器 | 60ml | 瓶 | 56 | 用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗 |
| ★2 | 可降解耳鼻止血绵 | （≥8×2×1.5cm（鼻科用）） | 个 | 460 | 产品具备膨胀止血和可降解的特点，是耳鼻手术后理想的填塞材料;95%高孔隙率，可有效促进凝血，止血更迅速:具有良好的吸收性和柔韧性，组织相容性好，止血的同时保护创面组织，防止粘连;置入术腔后迅速有效止血，24小时内保持膨胀弹性，48小时内维持完整性，无需抽取,减轻医护人员工作量，大大减轻患者痛苦。 |
|  | 可降解耳鼻止血绵 | （≥4×2×0.15cm（耳科用）） | 个 | 440 |  |
| 4 | 医用多孔复合聚乙烯醇海绵 | 80*20*15mm | 片 | 60 | 用于创面及鼻腔止血 |
| 5 | 绷带镜 |  | 片 | 235 | 连续佩戴型，可连续过夜配戴20天以上 |
| ★6 | 鼻泪道再通管 |  | 套 | 950 | 泪小管阻塞、泪总管阻塞、泪小管外伤断裂、鼻内窥镜下泪囊鼻腔吻合术；要求管体外径技术要求：0.5㎜±0.1㎜，管体总长技术要求：1.4㎜±0.2㎜，笔式扩张置入器，置入更安全、便捷；再通管采用医用硅橡胶，具备较好的伸缩性、耐拉性，管体总长≥30㎜，管体外径≤1.0㎜，单侧进入泪小管，无需鼻腔打结勾取。 |
| ★7 | 带非吸收线缝合针 | 各规格 | 包 | 140 | 分别锦纶线、涤纶线、丝线、丙纶线材质 |
| 8 | 医用硅凝胶膜敷料 | 3*12cm | 片 | 120 | 产品硅酮凝胶层，用于完整皮肤的新旧增生性疤痕或肿瘤性疤痕,新愈合创面的疤痕护理 |
| 9 |  | 3.20cm | 片 | 170 | 产品硅酮凝胶层，用于完整皮肤的新旧增生性疤痕或肿瘤性疤痕,新愈合创面的疤痕护理 |
| 10 | 硬性接触镜配试纸 |  | 盒 | 38 | 用于指示配戴硬性接触镜后的泪液分布状态以评估接触镜适配性。 |
| 12 | 泪液检测试纸 |  | 个 | 75 | 用于泪液分泌障碍的检测 |
| 13 | 高级光面照片纸 | 210*297 | 张 | 3.5 |  |
| 14 | 高级光面照片纸 | 102*152 | 张 | 0.8 |  |
| 15 | 一次性无菌注射针（锐针） | - 30G（0.3×13） - 32G（0.23×4） - 34G（0.18×4） | 个 | 0.65 4.5 7.5 | - 用于眼部注射麻药，肉毒素等减少疼痛感 |
| 16 | 一次性使用无菌冲洗针（钝针） | - 18G×70mm | 个 | 2 | 用于泪道冲洗，手术清洁 |
| 17 | - 囊袋张力环 | 单环、双环、可调节型 | 个 | 1500 | - 眼部手术的辅助工具，主要用于眼袋手术中的眼袋切除和修复。眼袋张力环的主要作用是提供张力和支撑 - 具有良好的柔韧性和可调节性，它由柔软的材料制成，可以根据手术需要进行调整，适应不同的眼袋形态和大小。同时，它还具有良好的张力，可以提供稳定的支撑，确保手术过程中的准确性和安全性。 - 眼袋张力环通常由两个主要部分组成：环状结构和调节装置。环状结构是眼袋张力环的主体部分，它可以固定在眼袋周围，提供稳定的张力和支撑。调节装置则用于调整张力环的大小和张力，以适应不同的手术需求。 |
| ★18 | 眼科手术刀片 | - 15°隧道刀 - 30隧道刀 | 个 | 95 | - 用于眼科手术 |
| 19 | - 超乳头袖套原装 | - 规格：紫色超乳袖套 紫色IA袖套 | 套 | 490 | - 超乳设备使用 |
| 20 | - 羟基磷灰石义眼台 | - 规格:18-22mm 22-24mm | 个 | 4500 | - 为眼球摘除后整形修复用的替代植入体，填补眼窝凹陷 |

- 05包：康复科耗材

预算金额：5万元/年

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 用途 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 一次性使用埋线针 | 依据针管的公称外径划分，分为0.6、0.7、0.8、0.9、1.2、1.6六种规格 | 支 | 用于穴位的穿刺埋线 | 3.8元 |
| 2 | 小针刀 | 小针刀分为灭菌型和非灭菌型两种型号，分为0.35*40mm、0.35*50mm、0.4*40mm、0.4*50mm、0.5*50mm、0.5*75mm、 0.6*50mm、0.6*75mm、0.8*50mm、0.8*80mm、1.0*50mm、1.0*65mm。 | 把 | 临床小针刀疗法使用 | 3元 |
| 3 | 理疗电极片 | 无纺布、碳膜、凝胶、连接件组成， 规格：60*90、80*130、70*120、70*100。 | 片 | 与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器的电脉冲信号。 | 5.4元 |
| ★4 | 远红外活络止痛贴 | 70mm*100mm | 盒 | 用于急慢性软组织损伤所致的关节肿痛、陈旧性伤痛或骨折康复的辅助治疗 | 48元 |
| 5 | 热磁理疗贴 | 80mm*90mm | 贴 | 穴位封堵、隔物灸 | 15.7元 |
| ★6 | 医用一次性针电极 | 0.45 | 根 | 医用针电极用于临床医生对患者进行临床诊断、检查、治疗和手术过程中对人体相应部分的生物电信号（脑电、心电、肌动电流）采集传送到神经监护仪、脑电记录仪（EEG）、心电记录仪（ECG）及肌动电流记录仪（EMG）后进行处理、分析诊断。也可将低频治疗仪发出的低频 脉冲波送入患者皮肤下，对末梢神经进行刺激，激发和起搏患者麻痹末梢神经的潜能，以判定神经的生理状态。 | 48元 |

二、整体要求

1、投标人若为经销商或代理商的，在项目中标后合同签订之前须根据采购人需要提供所投产品完整授权文件交由采购人核验，无法提供产品授权书的，采购人有权取消其中标资格。

2、投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容（包括说明、格式、条款和技术要求）。由于对招标文件的理解发生误差，以及没有按招标文件要求提供全部资料或递交没有实质性响应招标文件的投标文件，而造成投标失误，将由投标人承担其风险。

3、投标人在获取招标文件后，应仔细阅读招标文件的采购清单、参数等各项条款，如有疑问应在招标文件规定时间前向采购人或采购代理机构提出，如到期未提出的，将被视为认可招标文件的所有内容，采购人将不再接受投标人针对招标文件条款提出的任何疑问。

4、清单内标星耗材需提供样品，具体要求详见采购需求。

5、开标现场须提供所投产品的样品，且将样品封装在一个纸箱或档案袋中，并在外包装上贴上投标人名称、样品品名、数量等信息。

6、投标覆盖率100%;

- 7.回款期为6个月，例如供货第1个月的货款第7个月结算，第2个月的货款第8个月结算。

- 8. SPD供应链费用：供应商所报价格不含SPD精细化管理费用（费率为2.4%），由供应商和SPD服务商根据实际耗材供货量和金额单独结算。

- 9.报价：保证同品牌同型号报价不得高于省属医院且不得高于本市同级别医院。

- 10.提供最新一批安徽省27位医保收费代码。

- 11.*为核心产品耗材。

- 12、招标周期2年，以1+1形式签订合同，即先签订一年合同，如一年之后无重大调整，且中标人服务满足临床需求，则经审批后可续签一年合同。（如遇国家和省市政策价格调整须无条件严格按规定执行）。

- 13、医院已实施SPD集中物流配送，中标企业需积极配合医院SPD物流配送工作安排，按时缴纳SPD服务配送费用。

蚌埠市中医医院2024年医用耗材采购及服务（第二批）采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市中医医院2024年医用耗材采购及服务（第二批）,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

# 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

# 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

### 特此函告