蚌埠二院消毒供应中心服务外包项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第二人民医院

编制时间：2024年6月21日

- 项目名称：蚌埠二院消毒供应中心服务外包项目；

- 2、项目编号：ZCGF-BBEY-2024033 ；

3、主要内容：供应商承包医院原有消毒供应中心为医院提供全部器械的清洗消毒灭菌、以及医用织物消毒灭菌；

4、采购预算：360.3万元/年；

5、资金性质：自筹资金；

6、服务期限：3年（采用1+1+1模式），服务期内院方组织每年服务期满考核，考核合格后合同方可继续执行，如考核不合格，医院有权无条件终止合同；

7、采购人：蚌埠市第二人民医院；

8、采购代理机构：安徽省志成建设工程咨询股份有限公司；

9、拟采用的评审方法：综合评分法；

10、付款方式：合作期内整体固定服务费方式，每季度分摊结算一次。每季度按照医院实际消毒的器械量进行付款；

12、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

1、供应商具备合法有效的企业营业执照。

2、供应商必须具备《医疗机构执业许可证》

3、消毒灭菌后的物资，均需达到以下国家相关行业标准：

3.1中华人民共和国卫生行业标准：WS310.1-2016《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》；WS310.2-2016《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》；WS310.3-2016《医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测》标准执行；

3.2同时需要符合合同期内更新及新颁布的行业标准规范。

4、本项目不接受联合体投标；

蚌埠二院消毒供应中心服务外包项目采购需求

一、服务遵循的行业标准

1．国际标准：ISO 13485:2016 医疗器械质量体系常规要求

2．国内标准：中华人民共和国卫生行业标准WS310-2016

3．地方标准：省消毒供应室验收标准

二、项目概述

1、床位数：855张、全年手术台次10000+、器械及敷料总量：60万件左右 ;

2、投标预算价：360.3万元/年；

| 类别 | 类型 | 预算单价 | 预算总量 | 总预算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温灭菌 器械/敷料 | 普通常规器械 | 4.4元/把 | 50万件 | 220 |  |
|  | 外来器械 | 110元/盒 | 700盒 | 7.7 |  |
|  | 敷料灭菌 | 20元/包 | 1.2万包 | 24 |  |
| 低温灭菌器械 | 普通常规器械 | 20元/把 | 4.8万件 | 96 |  |
|  | 腔镜器械(硬) | 70元/把 | 0.18万件 | 12.6 |  |
|  | 腔镜器械(目) | 90元/把 | 0 | 0 |  |

报价说明：

（1）、各类器械、敷料按实际使用量结算。

（2）、高温常规器械年处理量低于50万件，按总量50万件结算。

（3）、高温常规器械年处理量超出100万件，超量结算单价按中标价格95%结算。

（4）、低温常规器械年处理量低于4万件，按总量4万件结算；年处理量超出6万件，超量结算单价按中标价格80%结算。

3、服务内容：供应商承包医院原有消毒供应中心为医院提供全部器械的清洗消毒灭菌、以及医用织物消毒灭菌。

三、技术要求：

1、供应商必须具备《医疗机构执业许可证》

2、消毒灭菌后的物资，均需达到以下国家相关行业标准：

2.1中华人民共和国卫生行业标准：WS310.1-2016《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》；WS310.2-2016《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》；WS310.3-2016《医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测》标准执行；

2.2同时需要符合合同期内更新及新颁布的行业标准规范。

3、转运及运输：

3.1投标单位需提供所有消毒灭菌物品的院内下收下送，及不同院区间的院外物流转运服务，按时按要求收发至用户指定地点，下收下送时间与次数根据院方需求执行。

3.2投标单位必须只能使用符合国家标准规范和采购单位要求的运送容器和车辆运送无菌器械和经污染器械；根据采购单位业务量补足转运车、转运箱、物流车，及配置下收下送人员、物流司机等。

4、质量及标准：按中华人民共和国卫生行业标准执行；所有消毒灭菌处理都应有数据证据支持；投标单位需建立完善的质控系统，并形成文件体系；记录和质控数据可按照相关要求向采购单位提供；所有质控文件应留存3年以上。

5、所有循环使用的需灭菌包内需附一份产品目录清单，清单内列出包内每样产品，目录清单留有在产品被使用后供检验人员签字确认的栏目。

6、对服务要求以及新增服务项目的任何变更，需征得双方同意后，且使用“变更控制通知”记述变更性质、任何经济影响以及双方的签字。

7、运送的产品清单需每次伴随产品一同提交给采购单位。

8、采购单位在产品送回后对产品进行检查，如果发现产品有任何缺陷，采购单位有权拒收或退回产品，由此产生的费用，采购单位有权扣除；投标单位需赔偿由于产品缺陷给采购单位造成的损失。

9、器械及维护修理：

9.1所有需消毒灭菌的器械所有权属于采购单位，投标单位有责任鉴别器械是否已经不适宜继续使用并决定是否需要修理。供应商须配合设备年检及维保工作，并承担服务期内设备年检费用。器械的维修、更新由采购单位承担，以确保在切实可行条件下器械维持在高水平。

9.2服务期内投标单位应承担因其责任造成的器械丢失或损害产生的成本。

10、投标单位需具备专业的客服体系，并拥有完善的用户使用手册，采购单位可对消毒供应及物流整个流程实现实时追踪。

11、采购单位有权每季度召集投标单位通过会议形式对合同以及履行监督进行回顾，提供质量改进报告；每月反馈服务缺陷投诉汇总，提供分析报告。

12、投标单位需具备应急预案，保障医院正常运营。若由于投标单位自身原因导致影响服务的，采购单位不得不自己消毒或寻求其他第三方消毒灭菌所产生的费用由投标单位承担。

13、因中标单位原因导致的常见不良事件及处理办法：

13.1无菌包丢失：三个月内由中标单位负责追回或购置，每半个月反馈一次进度；三个月未追回的应赔付到位，中标单位承担购置费用。采购单位保留因器械包丢失造成的贻误手术引起相应不良后果的追责权。

13.2无菌包未按约定时间送达：未造成后果的应立即补发；贻误手术进程造成不良后果，由中标单位承担相应责任及损失。

13.3无菌包质量不合格处理办法：

13.3.1当发生无菌包清洗质量不合格、灭菌不合格、指示卡未放置、潮湿包、包装破损、包装污染、器械组装错误等无法使用情形，中标单位应进行退货处理。

13.3.2当发生无菌包器械型号与产品单不符、少器械、器械损坏、尖锐部件未保护、包装过大或过小等不影响包内其他器械使用时，采购单位有权要求退包。

13.3.3造成病患感染或相关医疗安全不良事件的，按照国家相关法律法规要求进行处置，采购单位保留追责权。

四、商务要求

1、服务期3年（采用1+1+1模式），服务期内院方组织每年服务期满考核，考核合格后合同方可继续执行，如考核不合格，医院有权无条件终止合同。

2、付款方式：合作期内整体固定服务费方式，每季度分摊结算一次。每季度按照医院实际消毒的器械量进行付款。

★3、院方场地及设备有偿租赁提供使用，租赁价格为103.8万元/年，费用按季度结算在服务费内。

★4、乙方需承担包括但不限于水电、蒸汽等相关费用。因工作需要，乙方需购置的设备、耗材、聘用工作人员等有关投资，与医院无关，医院不承担任何的责任。

★5、乙方需承担院方提供的包括但不限于6名相关工作人员的工资、社保、公积金、绩效、奖金、培训等相关人事费用。6名工作人员的待遇不低于医院同类人员待遇。

6、乙方通过外接业务，为医院增加收益，毛利不低于10%归院方，具体内容双方友好协商签订。

7、消毒供应服务外包后，医院内部消毒供应产品的感控风险由成交供应商负责，因此造成的损失由供应商负责。

注：标注★的条款，供应商如不满足，按照废标处理。

五、评标办法

| 序号 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （20分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 20 |
| 2 | 服务方案 （28分） | 服务总体方案（4分） 评委根据投标人提供的服务方案（包括服务管理工作目标定位、实施方案、工作流程等）的服务设想、起点、定位、针对性，以及本项目重点、难点把控等情况进行评分。 优秀：（3-4）分；良好（2-3）分；一般（1-2）；差 0分 |
|  |  | 企业内部管理规章制度（3分） 根据所投项目的组织架构、企业规章制度的计划性、合理性、及时性、适宜性情况评分。 优秀：（2-3）分；良好（1-2）分；一般（1）；差 0分 |
|  |  | 清洗消毒设施情况（3分） 根据招标文件要求，提供投入本项目详细的设备配置情况。 评审专家根据供应商所投入的设备质量、硬件服务能力的了解，对供应商投入设备情况进行综合评价并评分。 优秀：（2-3）分；良好（1-2）分；一般（1）；差 0分 |
|  |  | 人员配置方案（4分） 评委根据投标人提供针对医院清洗消毒要求提供的岗位设置、人员配置方案，根据方案的全面性、合理性、质控标准、岗位的特征性及可操作性等进行评分。 优秀：（1-2）分；良好（0.5-1）分；一般（0-0.5）；差 0分 根据供应商持有双证（消毒员证、压力容器证）灭菌员数量进行评分： 1-3名得1分，4-6名得2分。提供灭菌员双证（消毒员证、压力容器证）复印件。 |
|  |  | 突发事件应急预案（3分） 投标人自行列举本项目可能各类突发事件的应急预案。评委根据投标文件的应急预案的科学合理性等打分。 优秀：（2-3）分；良好（1-2）分；一般（1）；差 0分 |
|  |  | 感控管理（4分） 因为医院清洗消毒存在行业特殊性，评委根据投标人提供清洗消毒过程中感控（防止交叉感染）的相关措施及方案进行打分。 优秀：（3-4）分；良好（2-3）分；一般（1-2）；差 0分 |
|  |  | 现场质量控制（4分） 因为医院清洗消毒存在在行业特殊性，评委根据投标人提供清洗消毒现场（包括但不仅限于运输、医院转接现场）质量安全保障及控制的相关措施及方案进行打分。 优秀：（3-4）分；良好（2-3）分；一般（1-2）；差 0分 |
|  |  | 生产质量控制（3分） 投标人提供服务生产质量保障及控制的相关措施及方案进行打分。 优秀：（2-3）分；良好（1-2]分；一般（1]；差 0分 |
| 3 | 业绩 （10分） | 投标人近三年以来（2021年1月1日至今）承担过三级以上医院与本项目性质类似的服务业绩，有一份得2分，最多得10分（每份有效业绩需提供合同复印件，复印件上公章等关键信息需清晰可见，原件备查）。 |
| 4 | 消毒供应使用管理和追溯系统 （20分） | 可以针对供应室内日常工作情况，将器械的回收、清洗、配包、灭菌、审核、入库、发放等环节，进行数据采集及流程管控。 从而做到 1、完整的全流程生命周期追溯管控； 2、完善的数据报表系统； 3、具备科室二级库房出入库管理、库存查询以及效期管理功能； 4、支持用户（各科室）在线查询自己器械包状态、独立结算； 5、通过平台信息系统，实现卫生监管的数字化信息化； 提供投标人所使用的信息化追溯系统软件名称，并提供上述5点相应功能描述。每项功能得3分，最多得15分。 没有提供，不得分。 |
|  |  | 投标人具备消毒供应使用管理和追溯系统软件著作权证，或具备软件研发企业使用授权书书的，得5分 |
| 5 | 体系情况（12分） | 投标人具备ISO9001质量管理体系证书、ISO13485管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书、ISO45001职业健康管理体系证书，每提供一个证书得3分，最多得12分。 |
| 6 | 应急保障点（2分） | 为了保障本项目服务，投标人需提供应急服务保障点。每提供一个应急保障点得1分，最多得2分。应急保障点必须具备完成本项目服务能力，投标人需提供应急保障点合同，应急保障点联系人与联系方式。 |
| 7 | 企业实力 （2分） | 投标人获得国家高新技术企业、专精特新企业、领军企业证书，每1项加1分，最多得2分。 |
| 8 | 采购需求响应程度（6分） | 满足招标文件第四章 招标范围及技术服务、商务全部要求，并逐条做出响应的得6分，正偏离不加分，有一项★号指标负偏离做废标处理。非★号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止. |

增加：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》，并满足以下要求的投标人，其投标报价扣除相应折扣后（货物服务为10%，工程为5%）参与评审。

①需将中小企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

②③按照招标文件的要求提供相应格式的《中小企业声明函》

2. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

4.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准。对国家认定的节能、环保产品分别给予价格评标总分值4%的加分

蚌埠二院消毒供应中心服务外包项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠二院消毒供应中心服务外包项目，采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

# 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

# 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

### 特此函告